黄壁庄镇政府采暖热水电锅炉设备采购及安装项目

绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对黄壁庄镇政府采暖热水电锅炉设备采购及安装项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 ，地址为黄壁庄镇兴庄路一路。石家庄市鹿泉区黄壁庄镇政府办公楼，总面积约为6000㎡，其中3500㎡为地暖，2500㎡为暖气片。原办公楼采暖采用燃煤锅炉，响应国家政策，取消燃煤锅炉，决定采用电锅炉采暖，“以电代煤”。

项目立项情况：

2018年镇党政联席会通过该项目

2019年按照项目立项手续已经完成并项目施工结束。

- 项目主要实施内容和范围；

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府办公楼内原锅炉拆除、电能供热机组及附属设备（机组安装所需配套阀门、管件等，根据现场实际情况确定）供货及安装、锅炉房电缆敷设，设备调试及试运行。

- 3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

本项目采购预算金额：75万元，实际中标价为73.8万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

原燃煤锅炉一年运行费用是17万元，燃煤锅炉高耗能运行排放不达标。安装电能供热机组后达到节能减排要求，供暖实际运行中锅炉达到排放标准，预计采用电锅炉一年运行费用14万元，现使用2个月，运行费用6万元，达到预期节能目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

- 说明项目评价资料收集、评价过程、评价工作管理组织等情况。

（二）绩效评价的方法和过程

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。除共性指标外，必须设置能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标设置数量在8个（含）以上，分值权重占总体的65%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得10分。

2.资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得10分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得9分。

- 2.财务管理。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得8分。

- （三）项目产出

- 对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得30分。

- （四）项目效果

- 对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，得32分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题：无。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

高建忠  黄壁庄镇人大主席

佘建雷  办公室主任

李志军  环保所成员

赵  俏  工业办成员

刘晓艳  财政所成员