石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

海山大街（玉石路-北外环）安装路灯项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对海山大街（玉石路-北外环）安装路灯项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：实施单位是石家庄市鹿泉区公用事业管理中心，项目经区政府批准列入2019年鹿泉区政府财政预算计划。

2.项目主要实施内容和范围：

海山大街（玉石路-北外环）安装路灯是对海山大街南起玉石东路北至北外环，全长约为2.1公里路灯进行改造和新装。工程主要实施内容为：

主路安装11米双臂路灯杆108根，主路安装250瓦LED路灯头108台、辅路安装150瓦LED路灯头108台，材质压铸铝飞利浦灯珠明纬驱动、色温3000K，现浇C20、600*600*1200mm灯杆基础（接地线为40*4镀锌扁铁，接地极为50*50*5*2500镀锌角钢）108座，安装BVVB3*2.5²配线2100米，安装YJV-0.6/1KV 4*35²主电缆4200米，顶管（直径80mmPE管）4200米，安装800*1600*400mm配电箱一座（内含：德力西隔离开关100A型号1块、德力西空气开关CDM1-125A型号1块、德力西电流互感器150/5型号3块、德力西空气开关3p/60型号1块、德力西浪涌保护器100型号1块、德力西塑壳漏电断路器CDM1-63A/4300型号4块、德力西接触器CJ20-63A型号4块、德力西时控开关4块、德力西箱体800*1600*400型号1台）

3.项目资金投入情况：

该项目总投资约91.73万元，资金来源为本级财政资金，2019年度财政调整安排建设资金40万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，全面改善海山大街北段晚上的通行能力，提高城区道路基础设施的完整性，给周边学校及居民出行提供方便，大大提升城市整体形象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

成立评价小组，由评价小组组织实施对海山大街（玉石路-北外环）安装路灯工程立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等绩效评价指标进行检查评价。

- 绩效评价的方法和过程

对工程手续、工程资料及竣工验收等相关资料进行查阅、根据绩效评价指标体系框架进行分项评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等共性绩效评价指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。通过对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为18分。

2.资金落实情况分析。

2019年度财政拨付该项目建设资金40万元，按照合同约定我中心已全部支付。

通过对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为15分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。我管理中心业务管理制度健全，项目实施符合国家规范及相关业务管理规定，我管理中心为达到项目质量要求采取安排专门科室负责现场监督管理；按照规定招标选定监理单位，对工程项目实施整个过程进行监管等必需的措施。通过健全的管理制度、有效性执行制度和对项目质量把控等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为8分。

2.财务管理。项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。通过对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

（三）项目产出

根据项目预期绩效总目标，该工程工期30天，总投资97万元。海山大街（玉石路-北外环）安装路灯工程2019年11月1日进场开始施工，11月30日完工。按照合同工期圆满完成各项施工内容，并一次性通过竣工验收，质量合格。实际总投资为91.73万元，节约成本5.27万元。通过对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为22分。

（四）项目效果

工程实施后全面改善海山大街北段晚上的通行能力，提高城区道路基础设施的完整性，给周边学校及居民出行提供方便，大大提升城市整体形象。通过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为17分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分90分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

- 评价工作组人员名单及签字

评价工作小组人员名单:

组长：杜树森

副组长：王永丽、张彬、杜彦章、刘猛、封惠贞

成员：贡素馨、米建欣、赵利强、崔潇文、张仁和

评价工作小组人员签字：