用水管道项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对用水管道项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

- 项目概况

因我局原商务院内水管老化主管道崩裂致使41名干部职工和交通银行鹿泉支行全体员工不能用水,影响正常办公,急需维修改造。将我局年初预算内非税收入中的运营公司资产维护费10万元调整为用水管道改造维修费。

二、绩效评价工作情况

- （一）建立绩效评价指标体系

- 1.用水管道维修的工程合格率，通过验收的工程量占建设，改造，修缮总量的比率95%以上。2.工程按期完成率。按期完成的工程量占总工程量的比率为95%为优。3.受益群众满意度95%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.用水管道维修号，保障楼内职工正常用水。改造维修费用包括：水管连接36米，每米80元，计2880元；厕所水管50米，每米35元，计1750元；厕所拆除修复14间，费用5600元（不含一楼）；消防管道309米，费用42240元；外部20米开沟施工及修复费用10125元，拆除旧管道280米，费用9800元，安装主阀门2个，每个260元，计520元；施工垃圾清运费用3000元；消防箱连接17套，每套420元，计7140元；以上合计83055元。

（二）项目实施过程

1.财务管理。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

- （三）项目产出

- 内水管老化主管道崩裂致使41名干部职工和交通银行鹿泉支行全体员工不能用水,影响正常办公,维修用水管道，保障楼内职工的正常用水。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据用水管道维修项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分85分。

- 评价工作组人员名单及签字

- 张彦会   局长

- 靳林海

- 郭川