鹿泉白鹿泉中建宏图建设发展有限公司

供热管网施工场地“11•22”一般坍塌

事故调查报告

鹿泉区政府事故调查组

 2026年1月29日

目  录
2一、事故基本情况


2（一）事故发生单位及相关单位概况


3（二）事故发生经过


4（三）现场勘查情况


6（四）人员伤亡和直接经济损失情况


7二、事故应急处置及评估情况


7（一）事故信息接报及响应情况


7（二）事故现场应急处置情况


7（三）医疗救治和善后情况


8（四）事故应急处置评估


8三、事故原因分析


8（一）直接原因分析


8（二）间接原因分析


9四、有关单位存在的主要问题


9（一）有关监管部门


10（二）地方党委政府


10五、对有关责任人员和责任单位的处理建议


10（一）建议移送司法机关处理的人员


10（二）对有关公职人员的处理建议


11（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议


14（四）其他处理建议


14六、事故主要教训


14

（一）安全施工意识薄弱

15

（二）企业属地安全管理存在盲区

15

（三）监管部门及地方党委政府监管职责落实不到位

15七、事故整改和防范措施





2024年11月22日15时20分许，鹿泉区白鹿泉乡东土门村东中建宏图建设发展有限公司（以下简称中建宏图公司）供热管网施工场地内预制盖板槽拆模作业时发生一起坍塌事故，造成2人死亡、1人轻伤，直接经济损失约370万元。

事故发生后，鹿泉区政府领导高度重视，要求立即开展救援、伤员救治、善后处置等工作。
依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，鹿泉区政府于2024年11月25日成立了由区应急管理局主要领导任组长，区应急管理局、石家庄市公安局鹿泉分局、区住房和城乡建设局、区公用事业管理中心、区总工会、白鹿泉乡人民政府等单位人员组成的事故调查组，同时邀请河南省林州市人民政府派员参加，对事故展开全面调查。鹿泉区纪委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对事故有关责任人员和单位开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘验、调查取证、问询人员和综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起因梁某某个人使用中建宏图公司施工场地违规作业，中建宏图公司失管，相关监管部门及属地政府安全监管不到位造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.中建宏图公司概况
中建宏图公司成立于1998年5月26日，地址位于林州市红旗渠大道总部大厦3楼315室；法定代表人敬某某，注册资本:人民币5000万元，统一社会信用代码:91410581706778930K，经营范围包括建设工程施工等。安全生产许可证有效期至2027年7月5日，许可证编号：（豫）JZ安许证字〔2013〕000026，许可范围：建筑施工。建筑业企业资质为：市政公用工程施工总承包壹级，证书号D141000840；证书有效期至2028年11月9日。

2024年6月1日，中建宏图公司与华能国际电力股份有限公司上安电厂签订了《建设工程合同》，合同确定的工程内容为上安电厂至石家庄市区供热长输管网白鹿泉段供热管网安装和回水泵站建设（以下简称供热管网白鹿泉段）。

合同签订后，中建宏图公司组建了供热管网白鹿泉段施工项目部。为了便于供热管网施工，在东土门村东307国道北侧（鹿泉农商行东）设置了一块临时项目工地（梁某某便是在此工地内进行预制盖板槽施工）。事发时供热管网安装工程管道施工已完工，场地待恢复，工程待验收。

该项目部项目经理：李某某，执行经理：李某某，技术负责人：李某，安全生产负责人：薛某某，安全员：杨某某、邸某某。

2.梁某某预制盖板槽作业概况

井陉县上安西村村民梁某某因汛期自家门前排水不畅，导致出行不方便，计划预制三个排水盖板槽，沿其门前硬化路面南侧敷设以解决排水不畅的问题。

2024年10月14日，考虑预制盖板槽施工场地、工器具及材料的便利性，梁某某利用个人关系与中建宏图公司项目部执行经理李某某沟通后，李某某同意梁某某在中建宏图公司位于东土门村东307国道北侧供热管网项目施工场地（位置见图1）内使用部分场地并使用供热管网项目现有的脚手架、模板及混凝土等进行预制自家排水用盖板槽施工作业。

[image: image1.png]5

BERy LiXBEIA

P

) BRESHIAS RUBRE
%5115




图1  事发项目工地位置示意图

（二）事故发生经过

2024年10月24日，梁某某带领其朋友张某某、范某某开始进入供热管网白鹿泉段项目工地（位于东土门村东307国道北侧，项目桩号397附近）预制盖板槽。零散用时十多天，完成了预制盖板支撑用脚手架架设、支模以及浇筑混凝土等作业，预制盖板支设在离地1.2m左右的扣件钢管脚手架上。

11月22日，梁某某认为盖板槽强度已到达要求，于13时许，临时找到其曾经的工友梁某、张某某和郑某某为其拆除盖板槽模板。14时许，三人陆续来到现场后，郑某某负责拆除北侧盖板槽模板、张某某负责拆除中间盖板槽模板、梁某负责拆除南侧盖板槽模板，三人均站在盖板槽下用撬棍拆除模板。15时20分许，支撑预制盖板槽的脚手架突然向东侧倒塌，将正在作业的3名工人压到预制盖板槽下，造成2人死亡，1人轻伤。
（三）现场勘查情况

调查组对事故现场和梁某某住所盖板槽拟使用地点进行了勘查，预制盖板槽加工场地四周用2m高彩钢板围挡，场地高低不平，南侧紧邻307国道，场地内北侧有长条形堆土，东侧存放螺纹钢材料。事发前盖板槽由南向北并列摆放；南侧板长6.5m，宽1.28m，高0.71m，内有两个直径0.8m的检查口；中间板长6.46m，宽1.2m，高0.7m；北侧板长6.47m，宽1.19m，高0.69m；现场勘察照片及预制盖板支设示意图（图2、图3）。

	[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]





图2  现场勘察照片

[image: image6.png]A L
r
=
S ,
o [aw) o
é‘[«—-—~} i = 1 =Y 1 =1
(o
e ?HMMW 278} 48R 900XnX12 B £ E#
240X300X12 B4 &4 30X70X30FA% 30X70X30RA%
TEQLBHE 240X300X12 B 5 B [ e

o

K]

I EE]

278$ 4888

S0X70X30 BA%

240X300X12 B £ EA





图3  预制盖板槽支设立面示意图

梁某某住所位于井陉县上安镇上安西村，其住所围墙（家门口）南侧为混凝土硬化道路（图4）；住所围墙西侧为乡村道路，勘查时已凿有浅沟用于排出雨水（图5），乡村道路西侧为自然洼地。梁某某表示盖板槽拟沿其门前硬化道路南侧水平敷设两块盖板槽，另一块穿越西侧乡村道路，将雨水引流排入西侧的自然洼地。
	[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]





图4  门前硬化道路             图5  西侧乡村道路
（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡，1人受伤。具体伤亡情况见表1。
表1  人员伤亡情况统计表

	姓名
	身份证号
	伤亡情况

	梁  某
	130182********5710
	11月22日死亡

	张某某
	130182********5716
	11月22日死亡

	郑某某
	130123********3356
	治愈出院


经计算，直接经济损失约为370万元。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，中建宏图公司正在现场拆除围挡的工人茹某于15时21分拨打了120救援电话，15时26分拨打了119救援电话。
15时29分，梁某某接到茹某电话得知发生事故后赶往现场。15时30分，李某某接到工人李某某电话得知发生事故后向与其在一起的中建宏图公司项目部经理李某某简单汇报后便开车赶往事故现场，李某某在途中安排启动项目部应急响应，安排吊装设备前往救援。

15时46分，区消防救援大队向区委、区政府报告事故情况。15时50分，区应急局接到区政府值班室事故通知，后于17时49分，向石家庄市应急局报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

区政府分管负责同志和市公安局鹿泉分局、区应急、区住建部门负责同志接到报告后立即赶赴现场进行处置。

15时42分，鹿泉区消防救援大队救援人员到达事故现场展开救援，于15时59分、16时07分、16时10分，分别将郑某某、梁某、张某某3人救出，16时10分，现场救援结束。

（三）医疗救治和善后情况

22日16时10分许，梁某、张某某、郑某某先后被救出后，分别由120救护车送往鹿泉区人民医院抢救。梁某、张某某于当日抢救无效死亡，郑某某受伤较轻经简单治疗后于当日出院。梁某某于23日分别与梁某、张某某家属签订了赔偿协议，赔偿金已支付到位。
（四）事故应急处置评估

事发后现场人员拨打消防和医疗救援电话，中建宏图公司项目部等有关单位全力对受害人员进行抢救。鹿泉区应急、住建、公安等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作。有关部门积极组织对伤者进行救治，梁某某积极对死者进行赔偿，善后处置得当，遇难人员家属情绪稳定，网络舆情平稳。

三、事故原因分析

事故直接原因是：预制盖板槽支撑脚手架未按规范搭设，搭设基础不平整、不牢固且未搭设剪刀撑，拆模作业时失稳坍塌。

（一）直接原因分析

事故现场预制盖板槽支撑脚手架基础只经过简单处理，表面坑洼不平，现场查看倾覆的脚手架未按规范设置竖向和水平剪刀撑，不符合《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第4.1.3条[
]、第4.4.13条[
]。

（二）间接原因分析

1.梁某某。不具备安全生产条件进行预制盖板槽施工；预制盖板槽支撑脚手架搭设和拆除未按规定[
]编制专项施工方案，违规搭设和拆除脚手架；使用无相应资格的人员搭设和拆除脚手架[
]；未按规定对作业人员进行安全教育培训[
]。

2.中建宏图公司。允许不具备安全生产条件的梁某某在其项目工地范围内进行施工作业；对梁某某施工作业统一协调管理不到位、安全检查不到位[
]。项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制不健全，未建立相关方安全管理制度，未建立执行经理、材料员、机械员等岗位的安全生产责任制；未严格落实事故隐患排查治理工作[
]。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关监管部门
区公用事业管理中心。负责供热工程安全监管，对中建宏图公司供热管网白鹿泉段安全生产工作监督检查不到位，对中建宏图公司项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制不健全、未建立并落实相关方安全管理制度、未严格落实事故隐患排查治理工作等问题失察失管；对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。
（二）地方党委政府
白鹿泉乡党委、政府。对安全生产工作重视不够，对中建宏图公司供热管网白鹿泉段施工项目安全监管不到位。对中建宏图公司项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制不健全、未建立并落实相关方安全管理制度、未严格落实事故隐患排查治理工作等问题失察失管；对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

梁某某，男，自然人，盖板槽预制施工组织者、负责人。违章组织搭设和拆除脚手架施工作业，对事故发生负有直接责任。涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.区公用事业管理中心
（1）林某某，男，中共党员，区公用事业中心供热服务中心主任，负责供热项目的建设管理。未认真组织对中建宏图公司供热管网白鹿泉段施工项目开展安全生产监督检查，对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。对事故发生负有责任，区纪委监委决定给予警告处分。

2.白鹿泉乡人民政府

（1）常某某，男，中共党员，白鹿泉乡综合执法队副队长，组织开展对施工项目安全执法检查工作不到位，对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。对事故发生负有责任，区纪委监委决定给予警告处分。

（2）杜某某，男，群众，白鹿泉乡综合执法大队队员，对中建宏图公司项目部安全执法检查不到位，对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。对事故发生负有责任，建议由白鹿泉乡政府对其内部处理，并将处理结果报区应急管理局备案。

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对有关责任单位的行政处罚建议

中建宏图公司。允许不具备安全生产条件的梁某某在项目工地范围内进行施工作业；对梁某某施工作业统一协调管理不到位、安全检查不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[
]之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处人民币70万元的罚款。

2.对有关责任人员的行政处罚建议

（1）敬某某，男，中建宏图公司法定代表人、总经理。未认真组织建立健全公司项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制以及隐患排查治理工作机制，未严格督促检查供热管网白鹿泉段施工项目部安全生产工作，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[
]之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入40%，计人民币4.32万元的罚款。

（2）王  某，男，中建宏图公司工程部经理，负责工程项目管理工作。未认真履行安全生产职责，对供热管网白鹿泉段施工项目部安全检查工作落实不到位，对项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制不健全、未严格落实事故隐患排查治理工作等问题失察；对中建宏图公司项目部对承租单位统一协调管理不到位、安全检查不到位的问题失察失管。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入25%，计人民币3.09万元的罚款。

（3）马某某，男，中建宏图公司副总经理，分管安全生产工作。未认真协助主要负责人建立健全公司项目部安全管理制度、岗位安全生产责任制和事故隐患排查工作机制，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入25%，计人民币0.91万元的罚款。

（4）李某某，男，中建宏图公司供热管网白鹿泉段施工项目部项目经理。未严格按规定建立健全并落实项目部安全管理制度和岗位安全生产责任制，未严格组织落实项目部事故隐患排查工作，对梁某某在项目工地范围内进行施工作业失管，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入25%，计人民币1.49万元的罚款。鉴于其一级建造师注册证书已于2025年12月进行了注销，至今未再注册，建议不再对其进行停止执业的行政处罚。
（5）李某某，男，中建宏图公司供热管网白鹿泉段施工项目部执行经理。允许不具备安全生产条件的梁某某在项目工地范围内进行施工作业而未对其进行相应的安全管理，对梁某某在项目工地范围内进行施工作业失管，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入25%，计人民币1.8万元的罚款。

（6）薛某某，男，中建宏图公司供热管网白鹿泉段施工项目部安全员。未严格督促落实项目部事故隐患排查治理工作，未落实梁某某在项目工地范围内进行施工作业的安全管理，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由鹿泉区应急管理局对其处上一年年收入20%，计人民币1.68万元的罚款。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[
]和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[
]之规定，建议由相应考核机关暂扣其安全生产考核合格证书。
（四）其他处理建议

1.建议公用事业管理中心向鹿泉区党委、政府作出深刻书面检查；

2.建议白鹿泉乡党委、政府向鹿泉区党委、政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全施工意识薄弱

盖板槽施工责任人安全意识淡薄、无知无畏，在不具备安全生产条件的情况下违规施工作业，不发生事故是侥幸，发生事故是必然。脚手架搭设和拆除作业属于危险性较大的作业活动，国家出台了相应的安全技术标准，作业人员无专项作业方案可依，不具备相应的安全技能，未采取相应的安全技术措施，盲目作业导致事故发生，教训惨痛。

（二）企业属地安全管理存在盲区
企业对于两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动或者是场所发包出租方面的安全管理存在盲区，企业未按照有关规定落实属地安全管理职责，未签订安全管理协议，未明确各自的安全生产责任，落实安全生产统一协调管理以及隐患排查工作不力。

（三）监管部门及地方党委政府监管职责落实不到位
政府监管部门和属地乡镇政府监管责任不落实，安全监管缺失，督促企业落实安全生产主体职责不到位；未深刻汲取近期事故教训，未严格落实省市有关文件要求，对管辖范围内的工程施工开展有效排查整治工作。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，坚守安全生产红线。各乡镇、各有关部门和单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“管行业必须管安全”要求，切实压实部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任。全面加强供热行业施工安全监管工作。深入开展供热施工专项检查，重点检查项目部安全管理制度建设、发包安全管理以及安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设落实情况。深刻汲取事故教训，依据省市有关文件通知要求，认真开展工程施工专项排查整治，督促施工企业严格落实企业主体责任。

（二）深刻汲取事故教训，切实履行主体责任。各有关单位要积极开展事故警示教育，召开事故案例分析会，深入剖析事故的成因，全面解读事故的责任及危害，进一步增强从业人员的安全意识。应严格落实企业主体安全生产职责，按规定建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制，彻底把安全风险辨识出、管控住，把重大事故隐患排查出、治理好，坚决遏制事故发生。施工单位应进一步完善项目安全管理机制，建立健全项目部安全管理制度，尤其是承包单位以及两单位交叉作业的统一协调管理相关制度；严格发包管理及属地安全管理，严禁向不具备安全生产条件的单位或个人进行发包，按规定做好承包人或承租人的安全生产统一协调管理工作。建设单位和监理单位也应汲取事故教训，加强对各自“责任田”的安全管理，禁止与工程施工不相关的活动进入施工范围，对此类行为不能视而不见、置之不理，应纳入安全生产统一协调管理范围。
（三）加强安全教育宣传，提高施工安全意识。各有关部门应加强基坑、脚手架等常见的危险性较大的作业活动的安全教育宣传，通过多渠道、多方式，有针对性的面向基层群众开展宣传教育，提高基层群众安全风险辨识能力和安全生产意识，引导群众自觉依法依规进行施工作业。同时加强安全生产举报奖励宣传力度，鼓励基层群众举报安全生产违法行为，避免生产安全事故的发生。
项目工


地位置





两块盖板槽拟沿硬化路面边缘纵向水平敷设使用





第三块盖板槽穿越道路








[�] 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）4.1.3 脚手架地基应符合下列规定：1 应平整坚实，应满足承载力和平整要求……。


[�] 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）4.4.13 支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑，并应符合下列规定……。


[�] 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）2.0.3  脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施……。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改……。


[�] 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 第十七条 事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次……。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》 第四十条 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人……。


[�] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》 第三十三条 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。





